## 基本信息
化学品搬运、储存与处置清单——行业认证版
模板信息
模板固定标识 | chemical-handling-storage-disposal
版本 | v1.0
语言 | 简体中文（zh-CN）
检查项数量 | 36
来源 | https://layeraudit.com
修订日期 | 2026-10-27
说明 | 本检查表由我们的行业专家合作伙伴编制，为化学品的安全操作、贮存和处置提供完整指南。内容涵盖个人防护装备（PPE）、操作程序、泄漏预防/响应、正确贮存、处置方法以及法规合规性。
审核信息（审核时填写）
审核日期
审核人
审核区域/部门
陪同人员
使用说明
1. 本审核表共 36 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

## 检查清单
化学品搬运、储存与处置清单——行业认证版 — 检查清单
编号 | 章节 | 检查项目 | 结果 | 备注/证据编号
1 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 操作化学品时，已配备所需的个人防护装备（PPE）（手套、护目镜、面罩、呼吸器）并正确使用。
2 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 紧急洗眼站和安全淋浴设施易于到达并定期测试。
3 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 在化学品贮存或使用区域，泄漏应急处理箱配备齐全且易于取用。
4 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 现场所有化学品均备有安全数据单（SDS），内容最新且易于查阅。
5 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 化学品操作规程已清晰传达，员工接受了适当的培训。
6 | 化学品操作 | 在设施内运输危险液体时使用二级防漏容器（防溢容器）。
7 | 化学品操作 | 化学品输送设备（泵、软管、漏斗）状态良好且使用正确。
8 | 化学品操作 | 操作挥发性化学品时通风措施到位。
9 | 化学品操作 | 严禁将不相容化学品混合或存放在一起。
10 | 化学品操作 | 转移、混合或分装化学品时遵循正确的操作程序。
11 | 泄漏预防与响应 | 在必要位置设置了泄漏围堵措施（防滴盘、吸附材料）。
12 | 泄漏预防与响应 | 泄漏清理物资与所贮存和使用的化学品相匹配。
13 | 泄漏预防与响应 | 所有溢洒、泄漏或未遂事件均已报告并记录。
14 | 泄漏预防与响应 | 通风系统和排气扇运行正常，以尽量减少泄漏期间的暴露。
15 | 泄漏预防与响应 | 员工接受了应急泄漏响应程序培训。
16 | 化学品贮存 | 所有化学品均正确标注了名称、危害警示和失效日期。
17 | 化学品贮存 | 贮存区域标识清晰，并划定为特定化学品类型（易燃品、腐蚀品等）专用。
18 | 化学品贮存 | 不相容物质（如酸与碱、氧化剂与易燃物）分开存放。
19 | 化学品贮存 | 易燃化学品存放在经认可的防火柜中，远离点火源。
20 | 化学品贮存 | 容器密封良好、无泄漏且状态良好。
21 | 化学品贮存 | 化学品贮存货架稳固牢靠，能防溢洒和破损。
22 | 化学品贮存 | 温度敏感型化学品按制造商建议贮存。
23 | 化学品处置 | 化学废物按类型分类，并正确标注为危险或非危险。
24 | 化学品处置 | 处置容器防漏、密封良好，并标明内容物和累计起始日期。
25 | 化学品处置 | 废物贮存区域符合地方、州及联邦法规要求。
26 | 化学品处置 | 用过的抹布、吸附材料和被污染的个人防护装备（PPE）放入适当的危险废物桶内处置。
27 | 化学品处置 | 遵循正确的处置方法（如危险废物集中收集、中和处理、回收利用）。
28 | 化学品处置 | 已备有文件化的化学废物处置标准操作规程（SOP），内容最新且员工遵照执行。
29 | 法规合规与文件记录 | 化学品清单保持最新并定期审核。
30 | 法规合规与文件记录 | 所有化学品操作、贮存和处置程序均符合OSHA、EPA及当地环境法规。
31 | 法规合规与文件记录 | 危险废物转移单和处置记录保存完好且可查阅。
32 | 法规合规与文件记录 | 设施备有最新的化学品卫生计划（CHP），员工可随时查阅。
33 | 法规合规与文件记录 | 在需要处实施了危害分析与关键控制点（HACCP）或过程安全管理（PSM）等安全计划，并定期评审。
34 | 法规合规与文件记录 | 贮存区域、废物容器和安全设备的检查均有记录。
35 | 法规合规与文件记录 | 化学品贮存和废物处置的法规许可证均在有效期内，可随时备查。
36 | 法规合规与文件记录 | 危险物质事故的应急联系人和应急程序张贴在醒目位置。
| 签字确认 | 补充说明

## 评分与签字
化学品搬运、储存与处置清单——行业认证版 — 评分与签字
签字确认
检查员签字
主管签字