## Información general
Evaluación de riesgos en el espacio confinado y permiso de espacio confinado - Industria examinada
Información de la plantilla
ID de plantilla | confined-space-risk-assessment-permit
Versión | v1.0
Idioma | Español (es)
N.º de puntos de verificación | 37
Fuente | https://layeraudit.com
Fecha de revisión | 2026-10-27
Descripción | Descripción: Esta lista de verificación fue elaborada por nuestros socios expertos en la industria para facilitar una evaluación exhaustiva de los riesgos de espacio confinado y la emisión de permisos.El programa de investigación de la Comisión sobre la protección de los animales, la identificación/clasificación, las pruebas atmosféricas, los procedimientos de entrada, el rescate de emergencia, la ventilación y la formación/documentación esencial.incluye una sección dedicada de Permisos de Entrada al Espacio Confinado para la evaluación de riesgos, autorización del personal, planificación de emergencias y cierre de permisos.
Información de la auditoría (completar durante la auditoría)
Fecha de auditoría
Auditor
Área / Departamento
Acompañante
Instrucciones de uso
1. Esta plantilla contiene 37 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han renumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

## Lista de verificación
Evaluación de riesgos en el espacio confinado y permiso de espacio confinado - Industria examinada — Lista de verificación
N.º | Sección | Punto de verificación | Resultado | Observaciones / N.º de evidencia
1 | Equipos de protección personal y medidas de seguridad | El EIP requerido (por ejemplo, respiradores, arneses, trajes resistentes a los productos químicos, guantes, sombreros duros y protección ocular) está disponible y usado.
2 | Equipos de protección personal y medidas de seguridad | El equipo de recuperación de emergencia (tripodes, ganchos y arneses de cuerpo completo) se instalará y probará correctamente antes de entrar.
3 | Equipos de protección personal y medidas de seguridad | El equipo de monitoreo atmosférico se calibra y se utiliza para detectar los niveles de oxígeno, gases tóxicos y vapores combustibles antes de la entrada.
4 | Equipos de protección personal y medidas de seguridad | Se ha instalado una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos o la falta de oxígeno.
5 | Equipos de protección personal y medidas de seguridad | Los procedimientos de bloqueo/agüe (LOTO) se utilizan para evitar una energía inesperada de los equipos dentro del espacio confinado.
6 | Identificación y clasificación de los espacios confinados | Los espacios confinados se identificarán claramente y se etiquetarán con una señalización adecuada que indique las restricciones de entrada.
7 | Identificación y clasificación de los espacios confinados | Los espacios se clasifican como permitidos o no según las políticas de la OSHA y de las empresas.
8 | Identificación y clasificación de los espacios confinados | Se han evaluado y documentado peligros tales como riesgos de envuelo, atmósferas peligrosas o riesgos de atrapamiento.
9 | Identificación y clasificación de los espacios confinados | Los permisos de entrada se completan, revisan y aprueban antes de que comience el trabajo en un espacio confinado requerido por el permiso.
10 | Identificación y clasificación de los espacios confinados | Se revisan los incidentes anteriores o las pérdidas cercanas relacionadas con espacios confinados para identificar riesgos adicionales.
11 | Pruebas y monitoreo atmosféricos | Los niveles de oxígeno se comproban y se mantienen entre el 19,5% y el 23,5% antes y durante la entrada.
12 | Pruebas y monitoreo atmosféricos | Se comprueba y monitoriza la presencia de gases tóxicos (por ejemplo, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, amoníaco o compuestos orgánicos volátiles).
13 | Pruebas y monitoreo atmosféricos | Se comprobarán las concentraciones de gases combustibles para garantizar que permanezcan por debajo del 10% del límite inferior de explosivo (LEL).
14 | Pruebas y monitoreo atmosféricos | Durante las operaciones se realiza un seguimiento continuo de la atmósfera, con alarmas activadas si se detectan niveles inseguros.
15 | Procedimientos de entrada y trabajo | Se completa y firma un permiso de entrada en el espacio confinado antes de que comience el trabajo.
16 | Procedimientos de entrada y trabajo | Un personal de guardia entrenado (guardia de agujero) está estacionado fuera del espacio confinado en todo momento.
17 | Procedimientos de entrada y trabajo | Se establecen procedimientos de comunicación (radios, señales de mano o alarmas) entre los participantes y el asistente.
18 | Procedimientos de entrada y trabajo | Los trabajadores están capacitados en procedimientos de evacuación de emergencia y entienden las señales para salir del espacio.
19 | Procedimientos de entrada y trabajo | Las herramientas, la iluminación y el equipo eléctrico utilizados dentro del espacio son intrínsecamente seguros si trabajan en una atmósfera peligrosa.
20 | Procedimientos de entrada y trabajo | La limpieza doméstica se mantiene para evitar que se acumulen peligros de resbalones, tropezos o incendios dentro del espacio confinado.
21 | Rescate y preparación para emergencias | Se ha establecido un plan de rescate espacial limitado, con personal capacitado disponible para responder.
22 | Rescate y preparación para emergencias | El equipo de rescate, como sistemas de recuperación, suministro de aire para respirar y estantes, está en el lugar y en condiciones de funcionamiento adecuadas.
23 | Rescate y preparación para emergencias | Los asistentes y asistentes reciben formación en procedimientos de salvamento de autoalienación y no de salvamento de entrada.
24 | Rescate y preparación para emergencias | Los equipos de respuesta a emergencias (internos o externos) están familiarizados con la disposición y los riesgos de los espacios confinados.
25 | Rescate y preparación para emergencias | El personal de primeros auxilios y certificado de RCP estará disponible en el lugar durante la entrada al espacio confinado.
26 | Ventilación y control de riesgos | Se utiliza ventilación mecánica o forzada de aire cuando sea necesario para mantener niveles seguros de oxígeno.
27 | Ventilación y control de riesgos | Las fuentes de gases peligrosos, vapores o gases se identifican y controlan antes de la entrada.
28 | Ventilación y control de riesgos | Se revisan los trabajos a caliente (saldas, cortes, moliendas) para detectar riesgos adicionales y se implementan medidas de prevención de incendios.
29 | Ventilación y control de riesgos | Se aplicarán procedimientos de descontaminación si se encuentran presentes sustancias químicas o biológicas peligrosas.
30 | Formación y documentación | Todos los participantes en el espacio confinado, los asistentes y los supervisores han recibido la formación y certificación necesarias.
31 | Formación y documentación | Los permisos de entrada al espacio limitado se completan, firman y conservan para la conservación de registros.
32 | Formación y documentación | Se llevarán a cabo auditorías y inspecciones periódicas de los procedimientos de espacio confinado y se documentarán.
33 | Formación y documentación | Se informan de cualquier incidente, falta o peligro identificado y se toman medidas correctivas.
34 | Formación y documentación | Todas las políticas espaciales restringidas cumplen con la OSHA 29 CFR 1910.146 y cualquier regulación estatal aplicable.
【表格】Evaluación y mitigación de riesgos
| Formación y documentación | Cuadro
| Formación y documentación | Nombre de Hazard
35 | Formación y documentación | Estado de la empresa
36 | Formación y documentación | Approvedado
| Formación y documentación | Plan de mitigación
| Formación y documentación | Persona responsable
| Formación y documentación | Fecha de finalización
| Personal autorizado | Entrantes
| Personal autorizado | Nombre
| Personal autorizado | Título
| Personal autorizado | Fecha de formación
| Reloj de agujero | Nombre
| Reloj de agujero | Título
| Reloj de agujero | Método de comunicación
| Supervisor de entrada | Nombre
| Supervisor de entrada | Título
| Supervisor de entrada | Fecha de la fecha
【表格】Plan de emergencia y rescate
| Supervisor de entrada | Cuadro
37 | Supervisor de entrada | Contacto de emergencia
| Supervisor de entrada | Número de contacto
| Supervisor de entrada | Disponible el equipo de rescate
| Supervisor de entrada | Procedimiento de evaluación de emergencia
| Evaluación de riesgos en el espacio confinado | Nota adicional
| Evaluación de riesgos en el espacio confinado | Representante de seguridad
| Evaluación de riesgos en el espacio confinado | Supervisor de mantenimiento
| Evaluación de riesgos en el espacio confinado | Supervisor de turnos
| Autorización de entrada | Solicitar la autorización del Supervisor de Entrada para confirmar que se han tomado todas las precauciones necesarias y que el espacio confinado es seguro para la entrada en el territorio de la Comunidad.las condiciones enumeradas en el presente permiso.
| Autorización de entrada | Nombre
| Autorización de entrada | Título
| Autorización de entrada | Fecha de la fecha
| Permitir el cierre | Salta esta sección si no te aplica.
| Permitir el cierre | Razón para permitir el cierre
| Permitir el cierre | Permiso cerrado
| Permitir el cierre | Título
| Permitir el cierre | Fecha y hora

## Puntuación y firmas
Evaluación de riesgos en el espacio confinado y permiso de espacio confinado - Industria examinada — Puntuación y firmas
Confirmación y firmas
Firma de aprobación
Firma del inspector
Firma
Firma