## Información general
Informe de inspección de seguridad eléctrica - Industria examinada
Información de la plantilla
ID de plantilla | electrical-safety-inspection-report
Versión | v1.0
Idioma | Español (es)
N.º de puntos de verificación | 48
Fuente | https://layeraudit.com
Fecha de revisión | 2026-10-27
Descripción | Descripción: Esta lista de verificación fue elaborada por nuestros socios expertos en la industria y proporciona un informe detallado de inspección de seguridad eléctrica.controles de paneles eléctricos, cableado, aterrizaje, cumplimiento de LOTO, seguridad del equipo, potencia temporal, EPP y capacitación, iluminación y sistemas de alta tensión.
Información de la auditoría (completar durante la auditoría)
Fecha de auditoría
Auditor
Área / Departamento
Acompañante
Instrucciones de uso
1. Esta plantilla contiene 48 puntos de verificación. Registre los resultados en la hoja 'Lista de verificación'.
2. La fuente no define opciones fijas de conformidad. Registre los resultados según sus propios criterios (p. ej. Conforme / No conforme / N. A.).
3. Las puntuaciones, conclusiones y firmas se introducen manualmente en la hoja 'Puntuación y firmas'.
4. Para fotos u otras evidencias, anote el n.º de evidencia en la columna 'Observaciones / N.º de evidencia' y archive las fotos numeradas.
5. Los puntos de verificación se han renumerado consecutivamente. La correspondencia con las filas de origen figura en '编号对应表.xlsx' del paquete de entrega.

## Lista de verificación
Informe de inspección de seguridad eléctrica - Industria examinada — Lista de verificación
N.º | Sección | Punto de verificación | Resultado | Observaciones / N.º de evidencia
1 | Panel eléctrico y desconexión | Los paneles eléctricos y los desconectos son accesibles con un mínimo de 36 pulgadas de distancia.
2 | Panel eléctrico y desconexión | Las cubiertas de los paneles, puertas y interruptores están intactos y libres de daños o componentes faltantes.
3 | Panel eléctrico y desconexión | Los interruptores de circuito están debidamente etiquetados y legibles.
4 | Panel eléctrico y desconexión | Los interruptores de circuito no muestran signos de sobrecalentamiento o arco.
5 | Panel eléctrico y desconexión | Los recinto de los paneles están libres de falta de knockouts y componentes vivos expuestos.
6 | Panel eléctrico y desconexión | Los desconectos eléctricos están marcados, funcionan y no muestran modificaciones no autorizadas.
7 | Panel eléctrico y desconexión | Se proporcionan almas aislantes (aprobadas IS:15652-2006) en todos los paneles eléctricos.
8 | Cables y cables | Los cables eléctricos están bien asegurados, protegidos y libres de daños físicos.
9 | Cables y cables | No hay cables expuestos, desgarrados o en deterioro.
10 | Cables y cables | Los cables y las tiras de alimentación flexibles están destinados a uso industrial y no se utilizan como soluciones permanentes.
11 | Cables y cables | El cableado de calificación plenaria se utiliza en los espacios del techo cuando no está encerrado en el conducto.
12 | Cables y cables | Los conductos, las bandejas de cable y las pistas de carreras están correctamente instaladas y están libres de obstrucciones o de una acumulación excesiva de polvo.
13 | Grounding y Bonding | Las máquinas, los recinctos y el equipo están bien en tierra y unidos.
14 | Grounding y Bonding | Los conductores de tierra están intactos, conectados de forma segura y libres de corrosión.
15 | Grounding y Bonding | Las fuentes de energía temporales se colocan a tierra adecuadamente para eliminar los riesgos de choque.
16 | Grounding y Bonding | Las conexiones de tierra y de unión se inspeccionan periódicamente para determinar la integridad.
17 | Grounding y Bonding | Las barras de tierra y las barras de autobús se instalarán adecuadamente y se conectarán de forma segura cuando sea necesario.
18 | Conformidad con el Reglamento (CE) n.o 525/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | Antes de realizar el mantenimiento eléctrico se siguen los procedimientos LOTO.
19 | Conformidad con el Reglamento (CE) n.o 525/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | Los dispositivos LOTO están disponibles, claramente etiquetados y en uso cuando sea necesario.
20 | Conformidad con el Reglamento (CE) n.o 525/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | El personal autorizado recibe cursos regulares de formación y actualización de LOTO.
21 | Conformidad con el Reglamento (CE) n.o 525/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | Los puntos de aislamiento energético se identifican claramente y siguen siendo accesibles.
22 | Conformidad con el Reglamento (CE) n.o 525/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. | No se observan casos de omisión o incumplimiento de los procedimientos de LOTO.
23 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Las conexiones eléctricas de las máquinas están adecuadamente aseguradas sin cables expuestos.
24 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Los centros de control motor (MCC) están bien etiquetados y bien mantenidos.
25 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Los botones de parada de emergencia (E-stops) funcionan correctamente y siguen siendo accesibles.
26 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Los interbloques eléctricos y los relees de seguridad de las máquinas son operacionales y eficaces.
27 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Los VFD y los recubrimientos están libres de sobrecalentamiento, acumulación de polvo y signos de falla.
28 | Equipo y maquinaria Seguridad eléctrica | Las escaleras portátiles utilizadas dentro del límite de aproximación limitado son de tipo no conductor.
29 | Energía temporal y portátil | Los cables de extensión, las tiras de energía y las fuentes de energía temporales están en buen estado y no están dañados.
30 | Energía temporal y portátil | Los cables de extensión se dirigen de forma segura, evitando zonas de tráfico y puntos de pinchaje.
31 | Energía temporal y portátil | Las conexiones de energía temporal se califican y instalan adecuadamente según las normas de OSHA/NFPA.
32 | Energía temporal y portátil | Los interruptores de circuitos de fallas terrestres (GFCI) se utilizan para todas las herramientas portátiles y los sistemas de alimentación temporal.
33 | Energía temporal y portátil | Los generadores portátiles y los paneles de distribución de energía están ubicados de forma segura y bien conectados a tierra.
34 | Protección y formación personal | Sólo el personal cualificado realiza trabajos eléctricos.
35 | Protección y formación personal | Los trabajadores que trabajan cerca de los sistemas eléctricos reciben los EPC adecuados (guantes aislados, trajes de flash de arco, calzado dieléctrico, protección ocular).
36 | Protección y formación personal | Los empleados reciben formación sobre seguridad eléctrica y reconocimiento de peligros.
37 | Protección y formación personal | Las etiquetas de flash arc son claramente visibles y bien marcadas en el equipo.
38 | Protección y formación personal | Las herramientas aisladas y los EIP están disponibles, bien mantenidas y en buen estado.
39 | Iluminación y sistemas de emergencia | Todas las zonas de trabajo, especialmente las cercanas a los paneles eléctricos y a las máquinas, están adecuadamente iluminadas.
40 | Iluminación y sistemas de emergencia | Las señales de salida y la iluminación de emergencia están funcionando y bien mantenidas.
41 | Iluminación y sistemas de emergencia | Las vías de salida de emergencia están libres de obstrucciones y están claramente marcadas.
42 | Iluminación y sistemas de emergencia | Los sistemas de alimentación de respaldo de emergencia (UPS, generadores) se prueban y operan regularmente.
43 | Iluminación y sistemas de emergencia | Las baterías de respaldo para la iluminación de emergencia se reemplazan y mantienen según sea necesario.
44 | Seguridad de los transformadores y los equipos de alta tensión | Los transformadores y los equipos de alta tensión están correctamente ventilados y libres de obstrucciones.
45 | Seguridad de los transformadores y los equipos de alta tensión | Las zonas de alto voltaje están claramente marcadas con una señal de advertencia apropiada.
46 | Seguridad de los transformadores y los equipos de alta tensión | Los cables de alta tensión están encaminados de forma segura y protegidos de daños mecánicos.
47 | Seguridad de los transformadores y los equipos de alta tensión | Los interruptores de desconexión de alta tensión son accesibles y están etiquetados para uso de emergencia.
48 | Seguridad de los transformadores y los equipos de alta tensión | Las instalaciones de subestaciones y de alta tensión están adecuadamente protegidas contra el acceso no autorizado.
| Aplicar el nombre | Nota adicional

## Puntuación y firmas
Informe de inspección de seguridad eléctrica - Industria examinada — Puntuación y firmas
Confirmación y firmas
Firma del inspector
Firma del supervisor de turno
Firma del supervisor de línea