## 기본 정보
전기 안전 검사 보고 - 산업 조사
템플릿 정보
템플릿 ID | electrical-safety-inspection-report
버전 | v1.0
언어 | 한국어 (ko)
체크 항목 수 | 48
출처 | https://layeraudit.com
개정일 | 2026-10-27
설명 | 설명: 이 체크리스트는 산업 전문가 파트너가 개발한 것이며, 전기 안전 검사 보고서에 대한 상세한 내용을 담고 있습니다.전기 패널, 전선, 지상, LOTO 준용, 장비 안전, 일시적 전력, PPE 및 훈련, 조명 및 고전압 시스템 검사.
감사 정보 (감사 시 기입)
감사일
감사자
감사 대상 영역／부서
동행자
사용 안내
1. 이 템플릿은 48개의 체크 항목으로 구성되어 있습니다. 결과는 '체크리스트' 시트에 기록하십시오.
2. 원본에 합격/불합격 고정 옵션이 정의되어 있지 않습니다. 사내 기준에 따라 결과를 기입하십시오 (예: 적합/부적합/해당 없음).
3. 점수, 결론 및 서명은 '평가 및 서명' 시트에 수동으로 기입합니다.
4. 사진 등 증적이 필요하면 '비고／증적 번호' 열에 증적 번호를 기입하고 사진을 번호별로 보관하십시오.
5. 체크 항목 번호는 연속으로 재부여되었습니다. 원본 파일 행 번호와의 대응 관계는 납품 패키지의 '编号对应表.xlsx'에 기록되어 있습니다.

## 체크리스트
전기 안전 검사 보고 - 산업 조사 — 체크리스트
No. | 구분 | 체크 항목 | 결과 | 비고／증적 번호
1 | 전기 패널 및 단절 | 전기 패널과 단속기는 최소 36인치의 클리어닝으로 접근할 수 있습니다.
2 | 전기 패널 및 단절 | 패널 커버, 문, 브레이커는 손상되지 않고 손상되거나 부족한 부품이 없습니다.
3 | 전기 패널 및 단절 | 회로 단절기는 제대로 표시되어 있고 읽을 수 있습니다.
4 | 전기 패널 및 단절 | 회로 단절기는 과열이나 활이 있는 흔적이 없습니다.
5 | 전기 패널 및 단절 | 패널 방은 실종된 노카우트 및 노출된 라이브 부품이 없습니다.
6 | 전기 패널 및 단절 | 전기 단절은 표시되어 있고 기능적이며 허가되지 않은 변경 사항이 없습니다.
7 | 전기 패널 및 단절 | 모든 전기 패널에 격리 매트 (IS:15652-2006 승인) 가 제공됩니다.
8 | 케이블 및 케이블 | 전기 케이블은 제대로 고정되고 보호되고 신체적 손상으로부터 자유로울 수 있습니다.
9 | 케이블 및 케이블 | 노출된, 찢어지는, 또는 손상된 케이블이 없습니다.
10 | 케이블 및 케이블 | 유연한 케이블과 전력줄은 산업용으로 지정되어 영구적인 솔루션으로 사용되지 않습니다.
11 | 케이블 및 케이블 | 플레너급 케이블은 유통에 갇혀 있지 않은 경우 천장 공간에 사용됩니다.
12 | 케이블 및 케이블 | 유도, 케이블 트레이, 경주 경로 등은 제대로 설치되어 있고, 방해나 과도한 먼지가 쌓이지 않는다.
13 | 지형 및 결합 | 기계, 방과, 장비는 제대로 지형화되어 묶여 있습니다.
14 | 지형 및 결합 | 지저분 전도기는 손상되지 않고, 잘 연결되어 있으며, 부패가 없습니다.
15 | 지형 및 결합 | 일시적인 전력 공급원은 충격 위험을 제거하기 위해 적절하게 지워집니다.
16 | 지형 및 결합 | 지형 및 결합 연결은 정밀성을 위해 주기적으로 검사됩니다.
17 | 지형 및 결합 | 바닥 막대와 버스 막대들이 필요에 따라 제대로 설치되어 안전하게 연결된다.
18 | 잠금/타거 (LOTO) 준수 | 전기 유지보수가 이루어지기 전에 LOTO 절차를 따르고 있습니다.
19 | 잠금/타거 (LOTO) 준수 | LOTO 장치들은 사용 가능하고 명확하게 표시되어 있으며 필요에 따라 사용된다.
20 | 잠금/타거 (LOTO) 준수 | 허가된 직원들은 정기적인 LOTO 교육과 리프레셔닝 코스를 받는다.
21 | 잠금/타거 (LOTO) 준수 | 에너지 격리 지점은 명확하게 확인되고 접근성이 유지됩니다.
22 | 잠금/타거 (LOTO) 준수 | LOTO 절차를 우회하거나 따르지 않는 사례는 발견되지 않습니다.
23 | 장비 및 기계 전기 안전 | 기계의 전기 연결은 전선 노출 없이 제대로 고정되어 있습니다.
24 | 장비 및 기계 전기 안전 | 모터 제어 센터 (MCC) 는 적절히 표시되고 잘 유지됩니다.
25 | 장비 및 기계 전기 안전 | 응급 중지 버튼 (E-stop) 은 올바르게 작동하고 접근할 수 있습니다.
26 | 장비 및 기계 전기 안전 | 기계의 전기 잠금과 안전 릴레는 작동적이고 효과적입니다.
27 | 장비 및 기계 전기 안전 | VFD와 방은 과열, 먼지 쌓기, 실패의 징후가 없습니다.
28 | 장비 및 기계 전기 안전 | 제한된 접근 경계에 사용되는 휴대용 계단은 전도성 없는 유형입니다.
29 | 일시적 & 휴대용 전력 | 전력 전선, 전력 줄기, 일시적인 전력 공급원 등은 좋은 상태이며 손상되지 않았습니다.
30 | 일시적 & 휴대용 전력 | 확장선들은 안전하게 운행되어 교통량이 많은 지역과 점들을 피한다.
31 | 일시적 & 휴대용 전력 | 일시적인 전력 연결은 OSHA/NFPA 표준에 따라 적절하게 평가되고 설치됩니다.
32 | 일시적 & 휴대용 전력 | 지상 고장 회로 단절기 (GFCI) 는 모든 휴대용 도구와 일시적인 전력 시스템에 사용됩니다.
33 | 일시적 & 휴대용 전력 | 휴대용 발전기와 전력 배포 패널은 안전하게 위치하고 제대로 지형화되어 있습니다.
34 | 개인 보호와 훈련 | 전기 작업은 자격을 갖춘 직원만 수행합니다.
35 | 개인 보호와 훈련 | 전기 시스템 근처에서 일하는 직원들은 적절한 PPE (제립 장갑, 활 플래시복, 비전기 신발, 눈 보호) 를 갖추고 있습니다.
36 | 개인 보호와 훈련 | 직원들은 전기 안전과 위험 인식에 대한 교육을 받는다.
37 | 개인 보호와 훈련 | 아크 플래시 레이블은 장비에 명확하게 표시되고 적당하게 표시됩니다.
38 | 개인 보호와 훈련 | 고립된 도구와 개인용 장비는 사용 가능하고, 잘 유지되고, 좋은 상태입니다.
39 | 조명 및 응급 시스템 | 모든 작업 영역, 특히 전기 패널과 기계 근처에 있는 모든 작업 영역은 충분히 조명되어 있습니다.
40 | 조명 및 응급 시스템 | 출구 신호와 비상 조명이 기능적이고 제대로 유지되고 있습니다.
41 | 조명 및 응급 시스템 | 응급 출구로는 장애물이 없고 명확하게 표시되어 있습니다.
42 | 조명 및 응급 시스템 | 응급 백업 전력 시스템 (UPS, 발전기) 은 정기적으로 테스트되고 작동합니다.
43 | 조명 및 응급 시스템 | 응급 조명용 배터리 백업은 필요에 따라 교체되고 유지됩니다.
44 | 트랜스포머 및 고전압 장비 안전 | 트랜스포머와 고전압 장비는 제대로 공기를 공급하고 장애물이 없습니다.
45 | 트랜스포머 및 고전압 장비 안전 | 고전압 지역은 적절한 경고 표지판으로 명확하게 표시됩니다.
46 | 트랜스포머 및 고전압 장비 안전 | 고전압 케이블은 안전하게 구동되고 기계적 손상으로부터 보호됩니다.
47 | 트랜스포머 및 고전압 장비 안전 | 고전압 단속 스위치는 접근 가능하고 비상용으로 표시되어 있습니다.
48 | 트랜스포머 및 고전압 장비 안전 | 하위역과 고전압 장치는 허가되지 않은 접근에 대해 적절히 보호됩니다.
| 서명 해 | 추가적인 참고

## 평가 및 서명
전기 안전 검사 보고 - 산업 조사 — 평가 및 서명
서명 확인
검사 서명이
시위 감독자의 서명
라인 감독자의 서명