## 基本信息
通用 GMP 审核——行业认证版
模板信息
模板固定标识 | general-gmp-audit
版本 | v1.0
语言 | 简体中文（zh-CN）
检查项数量 | 70
来源 | https://layeraudit.com
修订日期 | 2026-10-27
说明 | 本审核模板由我们的行业专家合作伙伴编制，内容详尽，可确保您的运营符合良好生产规范（GMP）。它将引导您检查个人防护装备（PPE）、卫生、设施控制、设备、原材料/供应商管理、贮存、生产过程、质量、包装、可追溯性及员工培训等关键领域。
审核信息（审核时填写）
审核日期
审核人
审核区域/部门
陪同人员
使用说明
1. 本审核表共 70 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

## 检查清单
通用 GMP 审核——行业认证版 — 检查清单
编号 | 章节 | 检查项目 | 结果 | 备注/证据编号
1 | 个人防护装备与卫生 | 员工在规定区域佩戴适当的个人防护装备（PPE），包括手套、发网、实验服和口罩。
2 | 个人防护装备与卫生 | 个人防护装备（PPE）清洁、无破损，并按现场程序进行更换或处置。
3 | 个人防护装备与卫生 | 洗手设施易于到达，配备肥皂和一次性擦手纸或干手机，并有清晰的标识。
4 | 个人防护装备与卫生 | 员工进入生产区域前遵守正确的洗手和清洁消毒规程。
5 | 个人防护装备与卫生 | 更衣区和脱更衣区经过指定，划分为洁净区和污染区，并得到妥善维护。
6 | 个人防护装备与卫生 | 在限制区域内不佩戴首饰、不化妆、不携带个人物品，以防止污染。
7 | 个人防护装备与卫生 | 已制定患病报告及禁止进入GMP区域的政策并严格执行
8 | 清洁与消毒 | 生产区域、设备和工具的清洁程序遵循文件化的标准操作规程（SOP）。
9 | 清洁与消毒 | 清洁化学品按制造商说明正确标识、贮存和使用。
10 | 清洁与消毒 | 清洁记录准确、完整并及时更新。
11 | 清洁与消毒 | 按要求执行卫生验证方法，如ATP检测和微生物擦拭取样。
12 | 清洁与消毒 | 清洁消毒程序可防止不同区域所用清洁工具之间的交叉污染。
13 | 设施与环境控制 | 地面、墙壁和天花板清洁、无破损，并得到维护以防止灰尘和碎屑积聚。
14 | 设施与环境控制 | 生产、贮存和检验区域照明充足且维护良好。
15 | 设施与环境控制 | 暖通空调（HVAC）和通风系统有效调节温度、湿度和空气过滤。
16 | 设施与环境控制 | 通过对生产区域进行合理分隔，将交叉污染风险降至最低。
17 | 设施与环境控制 | 已采取虫害控制措施并进行监控，无虫害侵扰迹象。
18 | 设施与环境控制 | 水、蒸汽和压缩空气供应符合纯度和质量标准。
19 | 设施与环境控制 | 废物处置系统功能正常、使用得当，并能防止污染。
20 | 设备与维护 | 生产设备按文件化的计划进行维护，所有维护记录均为最新。
21 | 设备与维护 | 设备按规定周期进行校准，并保存可追溯的记录。
22 | 设备与维护 | 与产品接触的设备表面采用无反应性、无毒且易于清洁的材料制成。
23 | 设备与维护 | 设备换产（换型）已形成记录，并按经验证的程序执行。
24 | 设备与维护 | 工具和设备遵循预防性维护计划，并保存相应记录
25 | 设备与维护 | 工具和器具清洁、存放得当且状态良好。
26 | 设备与维护 | 设备所用润滑剂、冷却剂及其他化学品符合GMP要求并正确标识。
27 | 设备与维护 | 遵循清洁和消毒规程，记录填写完整并经核实。
28 | 采购 | 供应商经过资质认定，并定期评估其是否符合GMP标准。
29 | 采购 | 原材料、零部件和包装材料的采购规格已形成文件并经核实。
30 | 采购 | 每批货物均收到供应商的分析证书（COA）并进行审核。
31 | 采购 | 已确定备用供应商，以防止生产中断。
32 | 采购 | 来料在生产使用前经过检验并获批准。
33 | 原材料与供应商控制 | 原材料从经批准的供应商处接收，并附有分析证书（COA）。
34 | 原材料与供应商控制 | 来料在获准使用前先隔离存放。
35 | 原材料与供应商控制 | 原材料贮存条件（包括温度和湿度控制）得到维持和监控。
36 | 原材料与供应商控制 | 含过敏原的原材料经分隔、标识和贮存，以防止交叉污染。
37 | 原材料与供应商控制 | 遵循先进先出（FIFO）或近效期先出（FEFO）的库存管理原则。
38 | 原材料与供应商控制 | 物料追溯系统可实现从供应商到成品的全程追踪。
39 | 原材料与供应商控制 | 不合格物料得到清晰标识、隔离和记录。
40 | 贮存与仓储 | 成品在适当的环境条件下贮存，包括温度和湿度控制。
41 | 贮存与仓储 | 贮存区域清洁、有序，无潜在污染物。
42 | 贮存与仓储 | 遵循先进先出（FIFO）或近效期先出（FEFO）的库存管理做法。
43 | 贮存与仓储 | 拒收、过期或不合格物料得到清晰标识和隔离。
44 | 贮存与仓储 | 已配备温度监控系统并经过校准，以防止温度偏差。
45 | 生产过程控制 | 批记录准确、完整并经实时审核。
46 | 生产过程控制 | 按规定周期执行过程检查（包括重量、温度、pH值和粘度）并予以记录。
47 | 生产过程控制 | 在不同产品切换之前遵循清线程序。
48 | 生产过程控制 | 整个过程中的产品标签和标识清晰并符合规格。
49 | 生产过程控制 | 生产区域内无未经许可的物料，例如个人物品和未经批准的化学品。
50 | 生产过程控制 | 遵循偏差管理程序，对偏差进行调查、记录并实施纠正措施。
51 | 质量管理 | 已建立正式的质量管理体系（QMS），形成文件并定期评审。
52 | 质量管理 | 标准操作规程（SOP）为现行版本、易于获取，且员工遵照执行。
53 | 质量管理 | 不合格项及纠正/预防措施（CAPA）均已记录并得到有效处理。
54 | 质量管理 | 按定期计划执行内部审核，并对审核发现采取后续措施。
55 | 质量管理 | 客户投诉和产品偏差得到及时调查、记录和解决。
56 | 包装与标签 | 包装材料完好、清洁，符合产品规格。
57 | 包装与标签 | 标签粘贴正确、清晰可读，并与批记录一致。
58 | 包装与标签 | 标签数量核对程序可防止贴错标签，多余标签均有记录可查。
59 | 包装与标签 | 打印代码（如批号、失效日期和条形码）准确且清晰可读。
60 | 包装与标签 | 包装设备得到妥善维护和校准，以确保一致性。
61 | 可追溯性与召回准备 | 批记录可实现从原材料到成品的完整追溯。
62 | 可追溯性与召回准备 | 定期开展模拟召回演练并予以记录。
63 | 可追溯性与召回准备 | 客户投诉和产品偏差得到记录、调查和处理。
64 | 可追溯性与召回准备 | 已制定可疑或召回产品的隔离程序并遵照执行。
65 | 员工培训 | 员工在入职时及定期接受GMP培训。
66 | 员工培训 | 培训记录保持最新，载明培训日期、主题和培训师。
67 | 员工培训 | 通过现场观察和绩效评估，员工展现出对GMP原则的理解。
68 | 员工培训 | 针对政策和程序更新提供复训。
69 | 员工培训 | 员工了解其在防止污染和保证产品质量方面的职责。
70 | 员工培训 | 根据对检查和审核结果以及客户反馈的分析，对培训计划进行评估和更新
| 签字确认 | 补充说明

## 评分与签字
通用 GMP 审核——行业认证版 — 评分与签字
签字确认
检查员签字
主管签字