## 基本信息
上锁挂牌（LOTO）检查清单——行业认证版
模板信息
模板固定标识 | lockout-tagout-checklist
版本 | v1.0
语言 | 简体中文（zh-CN）
检查项数量 | 31
来源 | https://layeraudit.com
修订日期 | 2026-10-27
说明 | 本制造上锁挂牌（LOTO）检查表通过在维护开始前将每一隔离步骤标准化，帮助主管防止因设备意外通电而造成的伤害。以专为制造安全监控设计的格式记录隔离程序、登记锁具和标牌的分配情况并验证能量隔离。下载本检查表，确保各团队和班次的能量控制保持一致且可审核。
审核信息（审核时填写）
审核日期
审核人
审核区域/部门
陪同人员
使用说明
1. 本审核表共 31 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

## 检查清单
上锁挂牌（LOTO）检查清单——行业认证版 — 检查清单
编号 | 章节 | 检查项目 | 结果 | 备注/证据编号
1 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 所需个人防护装备（PPE）（手套、护目镜、防电弧装备等）齐备，并在上锁挂牌（LOTO）程序期间使用。
2 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 急停按钮和隔离开关标识清晰且便于接近。
3 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 上锁挂牌装置已标准化、经久耐用，并符合OSHA合规要求。
4 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 受影响员工和获授权员工均已接受充分的上锁挂牌（LOTO）程序培训。
5 | 个人防护装备（PPE）与安全措施 | 在上锁挂牌（LOTO）程序执行前后，均对工作区域进行潜在危害检查。
6 | 能量控制程序 | 书面LOTO程序齐备、保持最新，并针对每台设备具体制定。
7 | 能量控制程序 | 所有能量源（电气、液压、气动、机械、热能、化学能）均已识别并纳入LOTO程序。
8 | 能量控制程序 | 工作开始前，多个能量源均已妥善上锁并经过验证。
9 | 能量控制程序 | 员工在检修设备前使用适当的测试设备验证零能量状态。
10 | 能量控制程序 | 上锁装置的施加方式能够防止意外拆除或重新通电。
11 | 上锁挂牌设备与装置 | 上锁挂牌装置按颜色、形状或尺寸标准化，并在全厂统一使用。
12 | 上锁挂牌设备与装置 | 锁具和标牌上清晰标明施加者的员工身份。
13 | 上锁挂牌设备与装置 | 标牌含有清晰可读的警告语，注明“禁止操作”或等效用语。
14 | 上锁挂牌设备与装置 | 个人锁具为每位员工专有，不得共用。
15 | 上锁挂牌设备与装置 | 多名员工检修同一设备时，使用多锁搭扣。
16 | 验证与测试 | 获授权员工在开始工作前验证所有残余能量已释放或受控。
17 | 验证与测试 | 执行尝试启动验证，以确保设备保持无能量状态。
18 | 验证与测试 | 验证程序已形成文件并得到一致执行。
19 | 班次交接与集体上锁 | 当LOTO延续跨越班次交接时，遵循适当的交接程序。
20 | 班次交接与集体上锁 | 涉及多名员工或多个部门时，采用集体上锁程序。
21 | 班次交接与集体上锁 | 由指定的获授权员工负责协调集体上锁程序。
22 | 班次交接与集体上锁 | 锁具和标牌保持在位，直至全部工作完成且设备被认定可安全运行。
23 | 设备启动与上锁装置拆除 | 拆除锁具和标牌前，员工确认所有工具、零件和人员已撤离设备。
24 | 设备启动与上锁装置拆除 | 拆除LOTO装置的人员应为原施加人员，除非获授权人员遵循正确的移交程序。
25 | 设备启动与上锁装置拆除 | 设备重新通电前，员工通知受影响人员。
26 | 设备启动与上锁装置拆除 | LOTO装置拆除后，以受控方式对设备进行测试。
27 | 培训与文件记录 | 员工每年接受有记录的LOTO培训，程序变更时亦须接受培训。
28 | 培训与文件记录 | 至少每年对LOTO程序开展定期检查并形成记录。
29 | 培训与文件记录 | 员工对LOTO培训和程序更新进行签认。
30 | 培训与文件记录 | 受影响员工已获知LOTO活动，并理解其在合规方面的职责。
31 | 培训与文件记录 | LOTO程序符合OSHA 29 CFR 1910.147及适用的州法规。
| 签署确认 | 补充说明
| 签署确认 | 安全代表
| 签署确认 | 维护主管
| 签署确认 | 班次主管

## 评分与签字
上锁挂牌（LOTO）检查清单——行业认证版 — 评分与签字
签字确认
检查人员签字